诚 信 / 务 实 / 廉 洁 / 高 效

| 项目编号： | 2021-SH721 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 卫生间维护改造 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 厦门市博物馆 |

二O二一年十月十五日

- 目   录

第一章  磋商邀请	2

磋商邀请函	2

第二章  磋商响应供应商须知	4

磋商响应供应商须知前附表	4

一、说明	10

二、磋商文件	10

三、磋商响应文件的编写	11

四、磋商响应文件的提交	14

五、磋商响应文件的评估和比较	15

六、成交与签定合同	18

七、其他	20

第三章  项目内容及要求	22

一、	磋商项目一览表	22

二、工程量清单及主要参数要求	22

三、磋商要求：	22

四、报价要求	23

五、验收条件及标准	24

六、售后服务及培训要求	24

七、知识产权	25

八、合同签定及付款方式	25

第四章  磋商响应文件格式	25

# 第一章  磋商邀请

## 磋商邀请函

受厦门市博物馆委托，厦门市务实采购有限公司以竞争性磋商方式对卫生间维护改造项目进行采购，欢迎合格供应商前来提交密封的磋商响应文件。

1. 项目编号：2021-SH721

2. 项目名称、数量及主要技术要求：见项目一览表。

3. 获取采购文件

时间：2021年10月15日至2021年10月24日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

地点：登录招拍挂资源市场化配置交易平台（https://www.xmzpg.com/）申请账号并获取采购文件。（对平台操作有任何疑问，前往平台网站→下载中心→供应商操作手册，平台客服电话：0592-2070077 ）。

方式：在线获取

售价：100元

| 合同包 | 标书费 | 平台服务费（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100.00 |

4. 所有响应文件应于2021年10月26日09:00:00时（北京时间）之前递交到响应文件递交地点并在签到表上签到，逾期递交的或不符合规定的响应文件将被拒绝。响应文件递交地点：厦门市思明区莲岳路221-1号公交大厦1号楼7楼厦门市务实采购有限公司开标厅。

5. 响应供应商对本次磋商活动事项提出疑问的，请按照招标代理机构网站（http://www.xmws.com）上提供的样式（也可到招标代理机构前台领取）以书面的形式与招标代理机构联系。

6. 以上信息或本项目的其它内容如有变更，招标代理机构将通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、招拍挂资源市场化配置交易平台（http://www.xmzpg.com/）等信息发布媒体通知，请各响应供应商在开标前随时留意以上网站关于本招标项目的有关信息。

7.交通拥堵，递交响应文件请提前做好准备。

招标代理机构：厦门市务实采购有限公司

地址：厦门市莲岳路221-1号公交大厦1号楼7楼　　邮编：361004

电话：0592-5822910　　传真：0592-5822911

联系人：李先生5822905　　电子信箱：ljh2290055@126.com

银行账户信息：

| 账户类别 账户信息 | 磋商保证金 | 成交咨询服务费及采购文件费 |
| --- | --- | --- |
| 开 户 行 | 厦门银行开元支行 | 厦门银行银隆支行 |
| 账 号 | 80117600002268 （付款用途仅注明“00000010”） | 83600120420000252 |
| 收款单位 | 厦门市务实采购有限公司 |  |
| 财务部门电话 | 0592-5822100 5822902 |  |

# 第二章  磋商响应供应商须知

## 磋商响应供应商须知前附表

本须知前附表中的条款是与《磋商响应供应商须知》中的条款相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 磋商响应供应商资格要求与资格证明文件： - 磋商响应供应商必须是在中华人民共和国合法注册的独立法人，磋商响应供应商必须在磋商响应文件中提供法人营业执照有效复印件。 - 响应供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包资质，提供相关资质证书复印件。 - 磋商响应供应商必须在磋商响应文件中提供磋商代表的法人授权书原件和身份证有效复印件，磋商代表在磋商现场应出示身份证原件。 以上资格证明文件均应加盖磋商响应供应商公章。 |
| 2 | 磋商响应有效期：磋商响应截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其磋商响应被拒绝。 |
| 3 | 磋商响应文件递交地址：见第一章磋商邀请。 磋商响应截止时间：见第一章磋商邀请。 |
| 4 | 磋商响应保证金：人民币伍仟元整（￥5000元）。 响应供应商按以下要求提交的磋商保证金，本项目均予接受。 缴交方式; 相关要求; 办理信息. 方式一： 电子保函; 在响应文件递交截止时间前，响应供应商应自行办妥电子保函手续，保函应注明项目名称，保险额度等信息，保函额度不少于采购文件规定的金额，保函有效期不少于磋商有效期。 响应供应商应在提交纸质响应文件的同时提供电子保函打印件(单独另外密封) ，或按采购文件规定将电子保函编制至电子响应文件中，未提供的视为磋商保证金不符合磋商要求。; 关注微信公众号"采招宝平台”（可扫描下方二维码），申请办理电子保函，并下载电子保函作为磋商响应文件的组成部分在磋商响应时一并提交。. 方式二： 银行转账; 在响应文件递交截止时间前，响应供应商应从其银行账户以公对公转账方式向磋商保证金账户提交磋商保证金。磋商保证金以截标前实际到帐为准（响应供应商应在银行受理单据上标明采购项目编号，并在用途一栏上注明“00000010”）,截标前响应供应商应提供银行转账受理回执单据等，不能在递交响应文件现场缴交现金或以个人名义交纳磋商保证金。; 磋商保证金账户 开户行： 厦门银行开元支行 账号： 80117600002268 收款单位： 厦门市务实采购有限公司. 1、磋商保证金应以响应供应商名义以转账、电汇等形式提交；并在银行受理单据上标明项目编号，在用途一栏上注明“保证金”等相关信息。 2、招标代理机构不接受在递交响应文件现场缴交现金或以响应供应商名义现金缴款单等形式提交磋商保证金。 3、磋商保证金必须在递交响应文件截止时间前到达《第一章 磋商邀请》中的指定账号，缴错账号而产生的一切后果由响应供应商自行承担。 4、项目磋商结束后，招标代理机构将根据相关规定将磋商保证金退回原账号。. |
| 5 | 磋商流程及规则： - 招标代理机构按有关规定组建磋商小组，编制竞争性磋商文件。 - 磋商响应供应商必须符合我国政府采购法所要求的基本资格条件，并满足采购人所提出的特定条件。 - 磋商响应供应商购买磋商文件，在规定的时间内递交磋商响应文件，在平等的条件下参加磋商。 - 按递交响应文件的签到顺序以随机方式抽取磋商顺序。 - 磋商小组审阅磋商文件及磋商响应供应商的磋商响应文件。 - 磋商小组对磋商文件和响应文件提出重点的磋商内容。 - 按照确定的磋商顺序，磋商小组依次与磋商响应供应商进行“一对一”磋商。 - 根据磋商文件的有关规定，组织磋商小组与已递送竞争性磋商响应文件的各磋商响应供应商进行一轮或多轮磋商。 - 每轮磋商结束前由磋商小组决定是否需要进行下一轮磋商，如需要进行下一轮磋商，招标代理机构将以书面形式通知磋商响应供应商下一轮磋商的时间。 - 在磋商过程中，如果磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的磋商响应供应商，以便使每个磋商响应供应商都有同等机会根据修改后的磋商条件提出新的或修改了的报价。 - 磋商响应供应商结合磋商小组的要求，根据本公司的实际情况，对响应文件进行补充、修正、承诺等，进行二次报价。 - 磋商响应供应商递交的响应文件补充、修正、承诺、最终报价函应予密封并交至招标代理机构前台，招标代理机构工作人员在收齐全部磋商响应供应商材料后，统一送达磋商小组，在磋商小组的监督下的当众开封、宣读。 - 磋商小组对各磋商响应供应商的技术、商务和价格进行评议和比较。 - 磋商小组根据成交规则推荐预磋商成交供应商。 - 招标代理机构将成交结果以网上公告的形式通知所有参加磋商的磋商响应供应商。 - 在磋商中，采购人、招标代理机构和磋商响应供应商要严格遵循保密的原则，任何一方不得向其他磋商响应供应商透露与磋商有关的其他磋商响应供应商的技术资料、价格和其他信息。 |
| 6 | 磋商内容： - 技术方案、技术要求的响应、优化程度、工期进度； - 商务响应情况，质量保证期，售后服务承诺等； - 磋商初始报价及磋商最后报价； - 其他磋商文件要求的因素。 |
| 7 | 评审具体方法和标准： 一、对所有磋商响应供应商的磋商响应文件评审，都采用相同的程序和标准。首先，由磋商小组根据磋商文件要求(无效响应界定)，审核各磋商响应文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应磋商文件要求且经磋商后未能提供实质性响应材料的均不进入评分程序。 若本次磋商为本项目采购的首次磋商，当对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家时，本次磋商失败。失败后将另行公告征集和补充供应商或由磋商小组从符合相应资格条件的供应商名单中补充参加磋商的供应商，并重新组织磋商。经补充后，对磋商文件作出实质响应的供应商只有两家的，磋商小组可以与两家供应商进行磋商，并按本评审办法进行评审；只有一家的，可以采取单一来源方式采购，磋商小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。 二、磋商小组对通过以上审核的有效磋商响应供应商进行评审和推荐， （1）按综合评分法进行评审，首先根据下列商务、技术因素评分。磋商小组人数为3人，在对评委商务、技术部分评分结果统计时，以算术平均计算各有效磋商响应供应商的商务、技术最终得分。 （2）对实质性响应磋商文件，最终按照综合得分（满分为100分）由高到低进行排序（综合得分相同的，按照最后报价由低到高；综合得分及最后报价均相同的，按照技术得分由高到低；若还是无法区分排序的，由磋商小组投票表决确定排序），根据以上顺序排列推荐磋商成交供应商的成交候选顺序）。 序号; 评分界定; 分值. 1、技术因素（满分65分）. 1-1; 项目管理人员配备情况： ①项目负责人具有二级建造师的得5分，项目负责人具有一级建造师得10分。 ②技术负责人为工程师加2分，技术负责人为高级工程师（专业以职称证书上注明的为准）加3分；同时配备的施工员、安全员、质量员、资料员，每配齐一个得1分，本项满分5分。 注：响应供应商须提供人员的资格或岗位证、职称证证书复印件（项目负责人、技术负责人的相关证书应在省级建设主管部门网站公开信息得到验证）、6个月社保缴交证明等，否则不予采信。业绩需提供中标通知书、施工合同，未提供上述相关资料复印件加盖公章的本项不得分。（原件备查）; 15分. 1-2; 根据响应供应商提供的施工组织设计进行评分： ①施工方法：重点评审本工程的主要施工方法是否得当、可靠，是否符合工程实际，可行得5-2分，基本可行得2-1分，不可行得0分； ②对确保工程质量的技术组织措施进行评分：重点评审确保工程质量的技术组织措施是否得当、可行以及如何实现本工程质量目标。可行得5-2分，基本可行得2-1分，不可行得0分 ③对主要物资（材料）进场安排进行评分：重点评审主要物资（材料）进场安排计划是否合理，是否满足施工要求，是否有编制材料设备进场计划，材料设备进场计划是否满足施工要求。满足得5-2分，基本满足得2-1分，不满足得0分； ④对主要施工机械安排进行评分：重点评审主要施工机械安排计划是否合理，是否能够满足施工要求，主要施工机械是否技术先进、性能可靠，对施工中可能遇到的不利因素是否采取了针对性的措施。满足得5-2分，基本满足得2-1分，不满足得0分； ⑤对施工进度表或工期网络计划进行评分：重点评审总进度计划编制是否合理，是否符合工程实际。可行得5-2分，基本可行得2-1分，不可行得0分； ⑥安全及文明施工组织措施：对确保安全生产、文明施工、工期的技术组织措施进行评分。重点评审技术组织措施是否得当、可靠。可行得5-2分，基本可行得2-1分，不可行得0分。; 30分. 1-3; 根据响应供应商现场踏勘报告，（鉴于该项目施工过程不能影响其他区域的正常经营）提出的施工现场的难点及问题的解决方法情况进行评价，优得20-15分，良得10-5分，一般得2-1分，未提供或不完整的不得分。 注：需提供完整的踏勘报告，并提供施工现场情况的图片及文字说明。; 20分. 2、商务因素（满分25分）. 2-1; 1、响应供应商提供的维保服务体系完备情况、服务人员配备情况，优5分、良3分、一般1分。 2、维修方式的实用、响应时间优10分、良5分、一般2分。 3、保修期的长短及; 修范围、维保费用、提供免费配件等情况，优10分、良5分、一般2分。 25分. 3、价格因素（满分10分）. 3-1; 磋商报价得分=10×（最低有效报价÷最后磋商报价）; 10分. 各有效供应商的最后综合得分＝技术因素＋商务因素＋价格因素. 各有效响应供应商的综合得分＝技术因素＋商务因素＋价格因素 三、定标原则： 磋商小组将推荐3个预成交供应商名单报给采购人，由采购人审核并确定1个成交供应商。. |
| 8 | 采购代理服务费标准及缴纳方式： 招标代理机构按物价部门核定的标准向磋商成交供应商收取采购代理服务费，收费标准（以成交标段金额为基数）具体为：成交金额×1.5%。磋商成交供应商在领取成交通知书时，应以转帐支票、汇票、现金等付款方式向招标代理机构一次性付清成交服务费。招标代理机构服务费账户开户详见磋商文件封底（即：开户行:厦门银行银隆支行，帐号:83600120420000252）。 |
| 9 | 重要提示： 1、交通拥堵，递交磋商响应文件请提前做好准备。在规定的磋商截止时间之后送达的磋商响应文件将被拒收，敬请谅解。 |

## 一、说明

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商邀请中所叙述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购单位”系指组织本次磋商活动的采购人或招标代理机构

2.2 “采购人”系指本次本项目的委托方及其用户方。

2.3 “招标代理机构”系指组织本次采购项目的厦门市务实采购有限公司。

2.4  “磋商响应供应商”系指购买了本磋商文件，且已经提交或者准备提交本次磋商响应文件的供货商或服务商。

3. 合格的磋商响应供应商

3.1 凡有能力提供本磋商文件所述货物及服务的，符合本磋商文件规定资格要求的境内供货商或服务商均可能成为合格的磋商响应供应商。

3.2 磋商响应供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个磋商响应供应商只能提交一个磋商响应文件。如果磋商响应供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目磋商：

（1） 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2） 母公司及其直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

（3） 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 本项目不接受联合体响应。

3.5磋商代理人在同一个项目中只能接受一个磋商响应供应商的委托参加磋商。

4. 磋商响应费用

4.1 磋商响应供应商自行承担其响应磋商所涉及的一切费用。不论磋商结果如何，“采购人”、“招标代理机构”均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件

5. 磋商文件的组成

5.1 磋商文件用以阐明所需货物及服务磋商程序、内容和合同主要条款。磋商文件由下述部分组成：

（1） 磋商邀请

（2） 磋商响应供应商须知

（3） 项目内容及要求

（4） 磋商响应文件格式

6. 磋商文件的澄清

6.1 磋商响应供应商对磋商文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按磋商邀请中载明的时间、地址按照招标代理机构网站（http://www.xmws.com）上提供的样式（也可到招标代理机构前台领取）以书面的形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在原采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

7. 磋商文件的修改

7.1招标代理机构可主动或依磋商响应供应商要求澄清的问题而修改磋商文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告。该修改内容为磋商文件的组成部分，对磋商响应供应商具有约束力。磋商响应供应商可查询相关网站内容也可向招标代理机构索取书面修改文件。磋商响应供应商在收到该文件后应以书面形式予以确认，否则视为收悉。磋商响应供应商编制磋商响应文件时被视为已考虑了上述修改。

7.2 为使磋商响应供应商在准备磋商响应文件时有合理的时间考虑磋商响应文件的修改，招标代理机构可酌情推迟磋商截止时间和磋商时间。

7.3答疑文件、补充通知、修改通知将构成磋商文件的一部分，对磋商双方均有约束力；答疑文件、补充通知、修改通知与磋商文件不一致的部分及内容以前者为准；答疑文件、补充通知、修改通知内容不一致，以最后一次发出的为准。

## 三、磋商响应文件的编写

8. 要求

8.1 磋商响应供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件。磋商响应文件应对磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其磋商响应将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（或服务）只能有一个报价。

9. 磋商响应文件语言

9.1 磋商响应文件应用中文书写。磋商响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 磋商响应文件的组成，磋商响应文件应包括下列部分：

- 磋商响应文件

- 报价一览表

- 分项报价表

- 货物说明一览表

- 供货范围清单

- 技术规格和商务偏离表

- 磋商响应供应商的资格证明文件

- 服务承诺

- 磋商响应供应商提交的其他资料

- 采购代理服务费承诺书

- 报价磋商响应保证金缴交的有效凭证

11. 磋商有效期

11.1磋商响应文件从磋商响应供应商须知前附表所规定的磋商响应截止期之后开始生效，在磋商响应供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其磋商响应文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于磋商有效期满之前书面要求磋商响应供应商同意延长有效期，磋商响应供应商应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。磋商响应供应商可以拒绝上述要求而其磋商响应保证金可按规定予以退还。磋商响应供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的磋商响应供应商，既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商响应保证金有效期，有关退还和不予退还磋商响应保证金的规定在磋商有效期延长期内继续有效。

12. 磋商响应保证金

12.1磋商响应保证金为磋商响应文件的组成部分之一。

12.2 磋商响应供应商应在提交磋商响应文件之前向招标代理机构缴交磋商响应供应商须知前附表要求的磋商响应保证金。联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商响应保证金，以一方名义提交磋商响应保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 磋商响应保证金用于保护本次磋商活动免受磋商响应供应商的行为而引起的风险。

12.4 磋商响应保证金的提交形式见磋商响应供应商须知前附表。

12.5 未按规定缴交磋商响应保证金的磋商，将被视为无效磋商响应。

12.6 未成交的磋商响应供应商在成交结果公告后5个工作日内，凭其开具的收款收据或我司开具的临时收条办理退还其磋商响应保证金手续，磋商响应保证金退还系原额无息退返。

12.7 在磋商成交供应商支付所有采购代理服务费并签定合同后（若有交纳履约磋商响应保证金要求的，在磋商成交供应商交纳履约磋商响应保证金并签定合同后）5个工作日内，招标代理机构对磋商成交供应商凭其签定的合同副本和开具的收款收据予以原额无息退还其磋商响应保证金。

12.8 磋商响应保证金的有效期为有效期及其后的30个日历日。

12.9 发生以下情形之一的，磋商响应保证金将不予退还：

- 磋商响应供应商在磋商响应文件递交截止时间后，磋商有效期内撤回的；

- 磋商成交供应商未能按本须知第22条规定签定合同；

- 磋商成交供应商未按磋商响应供应商须知前附表规定缴纳采购代理服务费；

- 磋商成交供应商未按磋商文件要求提交履约磋商响应保证金的；

- 以他人名义参与磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

- 本磋商文件中规定的其他没收磋商响应保证金的情形。

上述不予退还磋商响应保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13. 磋商响应文件的格式

13.1 磋商响应供应商须编制由本须知第10条规定文件组成的磋商响应文件正本壹份，副本贰份，正本必须用A4等标准幅面纸张打印装订（相关证明材料可以按磋商文件要求直接使用有效的且加盖磋商响应供应商公章的原件、复印件或资料彩页等），副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2 磋商响应文件的主要内容（以第五章磋商响应文件格式内容为主）应由磋商响应供应商的法定代表人或者其授权代表签署并加盖磋商响应供应商公章，如由后者签署，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

13.4 磋商响应供应商应提交证明其拟供货物（或服务）符合磋商文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物（或服务）主要技术性能的详细描述。

13.5 磋商响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖磋商响应供应商公章。

13.6 全套磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正磋商响应供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖校正章或公章。

13.7 未按本须知规定的格式填写磋商响应文件、磋商响应文件字迹模糊不清的，其磋商将被拒绝。

13.8 磋商响应供应商应将上述文件按顺序胶装成册、打印页码，并编列磋商响应文件目录、资料清单。由于装订不规范或编排顺序混乱而导致磋商响应文件被误读或漏读，该磋商响应供应商可能将因此承担不利的评审结果或该磋商响应可能被视为无效磋商响应。

## 四、磋商响应文件的提交

14. 磋商响应文件的密封、标记和递交

14.1 磋商响应供应商应将磋商响应文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明项目编号、磋商响应供应商名称、货物名称及“正本”或“副本”字样。磋商响应文件未密封将导致其磋商被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指磋商邀请中规定的磋商日期及时间）不准启封”的字样，并加盖磋商响应供应商公章或由磋商代表签字。

14.3 如果磋商响应文件由邮局或专人送交，磋商响应供应商应将磋商响应文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按磋商响应供应商须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对磋商响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.5 磋商响应文件应在磋商邀请中规定的截止时间前送达，迟到的磋商响应文件为无效磋商响应文件，将被拒收。

14.6 磋商响应供应商在磋商截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为磋商响应文件的组成部分。

## 五、磋商响应文件的评估和比较

15． 磋商时间

15.1 在磋商响应供应商须知前附表中所规定的时间、地点磋商（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2 磋商由招标代理机构主持，邀请采购人、磋商响应供应商和有关方面代表参加。磋商响应供应商一般应派授权代表参加磋商，并办理签到手续。

16． 磋商小组

16.1招标代理机构根据采购货物（或服务）的特点依法组建磋商小组。磋商小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人以上单数组成，专家人数不能少于2/3。在磋商文件递交时间后的适当时间里由磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出推荐磋商成交供应商的建议。

17. 磋商响应文件的初审

对所有磋商响应供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行。

17.1 磋商小组将对磋商响应文件进行审查，以确定磋商响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了磋商响应保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

（1）磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）对于漏报的货物细目单价和总价或单价和总价中减少的报价内容视为已含入其他货物细目的单价和总价之中。

（4）对于多报的货物细目的报价或报价中增加的部分报价在结算时从报价中给予扣除。

如果磋商响应供应商不接受按上述方法对磋商响应文件中的算术错误进行更正，其磋商将被拒绝并没收其磋商响应保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，在对磋商响应文件详细评估之前，磋商小组将依据磋商响应供应商提交的磋商响应文件按磋商响应供应商须知前附表所述的资格标准对磋商响应供应商进行资格审查，以确定其是否具备磋商资格。如果磋商响应供应商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，或是在磋商响应过程中磋商响应供应商对象发生变更（包括响应主体变更或响应联合体变更）的，其报价将被视为无效报价，其磋商响应为无效磋商响应。

17.3.2 符合性检查。依据磋商文件的规定，磋商小组还将从磋商响应文件（含经磋商后提供的有效的相关书面承诺材料）的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和磋商成交供应商合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的磋商响应供应商的竞争地位。对存在上述实质性偏离情况且不能满足采购人原本采购要求的磋商响应文件（含经磋商后提供的有效的相关书面承诺材料）或是没有实质性响应的磋商响应文件（含经磋商后提供的有效的相关书面承诺材料）将不进行评估，其磋商响应将视为无效磋商响应。凡有下列情况之一者，磋商响应文件（含经磋商后提供的有效的相关书面承诺材料）也将被视为未实质性响应磋商文件要求：

- 磋商响应文件（含经磋商后提供的有效的相关书面承诺材料）未按照本须知的规定进行密封、标记的；

- 磋商响应文件（含经磋商后提供的有效的相关书面承诺材料）主要内容（如磋商响应文件、报价一览表等）未加盖磋商响应供应商公章；

- 磋商响应供应商未按规定提交磋商响应保证金的；

- 磋商响应供应商的磋商有效期不满足磋商文件要求的；

- 磋商内容与项目内容及要求有重大偏离或保留的；

- 磋商响应供应商提交的是可选择的报价；

- 磋商响应供应商未按规定进行分项报价；

- 磋商响应供应商提交的最终报价超过采购预算或控制价；

- 磋商响应供应商报价明显低于成本价的且不能合理说明或不在规定时间内作说明的；

- 磋商响应文件（含经磋商后提供的有效的相关书面承诺材料）中提供虚假或失实资料的；

- 磋商响应文件（含经磋商后提供的有效的相关书面承诺材料）不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（如不满足保修期、供货期要求等）；

- 磋商响应文件（含经磋商后提供的有效的相关书面承诺材料）不满足磋商文件中带★条款要求的；

- 磋商响应供应商的技术、商务磋商响应方面明显复制磋商文件要求的；

- 采购人根据具体项目的情况对的实质性要求作特别的规定。

磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件（含经磋商后提供的有效的相关书面承诺材料）本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18. 磋商响应文件的澄清

18.1 对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求磋商响应供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。磋商响应供应商的澄清、说明或者补正应当在磋商小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1 磋商小组将按磋商响应供应商须知前附表所述评审方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 若磋商响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，磋商响应供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关有效证明材料，不能合理说明或不能提供相关有效证明材料的，可作无效磋商响应处理。

## 六、成交与签定合同

20. 成交准则

20.1 最低磋商价不作为成交的保证。

20.2 推荐情况

20.2.1磋商响应供应商的磋商响应文件符合磋商文件要求，按磋商文件确定评审方法、标准，经磋商小组评审并推荐成交候选供应商。

20.2.2出现磋商响应供应商有串通哄抬价格嫌疑，或出现影响采购公正的违法、违规行为，或因重大变故采购任务取消的，磋商小组可以作出不予推荐成交候选供应商、磋商失败的决定。

20.3评审结束后，招标代理机构在五个工作日内将评审报告送采购人。
20.4采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺

序确定拟磋商成交供应商。

20.4.1 采购人可以要求拟磋商成交供应商候选人提供磋商响应文件中复印件的原件进行核对,以及审查拟磋商成交供应商候选人的磋商响应供应商资格、信誉、生产条件、产品技术状态、性能以及在不违背相关法律法规规定的其它采购人认为有必要了解的问题。

20.4.2接受质询的成交候选人必须如实回答询问或接受采购人的考察，并提供所需的有关资料。

20.4.3如果成交候选人未在结果公告后的5个工作日内配合采购人办理20.4.1款项的内容,或无能力履行合同，其磋商将被拒绝，采购人将对第二成交候选人做类似审查，并将审查结果报磋商小组讨论或上报采购主管部门按相关规定处理。

21. 成交通知

21.1 结果确认后，招标代理机构将在刊登本采购项目信息公告的媒介上对成交结果进行公告，同时招标代理机构向磋商成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和磋商成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者磋商成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

21.2 招标代理机构将在《成交通知书》发出的同时将未成交通知书发送给未成交的其它磋商响应供应商，请未成交的磋商响应供应商到招标代理机构领取。

21.3 《成交通知书》将作为签定采购合同的依据。采购合同签定后，《成交通知书》成为合同的一部分。

21.4 招标代理机构应当在成交通知书发出后5个工作日内无息退还未成交的磋商响应供应商的磋商响应保证金（含保函），在采购人与磋商成交供应商签定合同后（若有交纳履约磋商响应保证金要求的，则在磋商成交供应商交纳履约磋商响应保证金后）5个工作日内，无息退还磋商成交供应商的磋商响应保证金。有关磋商响应供应商应按磋商文件要求及时向招标代理机构提交退还磋商响应保证金的凭证材料。

22. 签定合同

22.1 采购人、磋商成交供应商应当在成交公告、《成交通知书》发出之日起30日内，根据磋商文件确定的事项和磋商成交供应商磋商响应文件，签定合同。双方所签定的合同不得对磋商文件和磋商成交供应商磋商响应文件作实质性修改。逾期未签定合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属磋商成交供应商责任的，招标代理机构将没收其磋商响应保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与磋商成交供应商签定合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2 磋商文件、磋商文件的修改文件、磋商成交供应商的磋商响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签定采购合同的组成部分，并与合同一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经采购办批准，可与磋商响应供应商协商签定补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 七、其他

23磋商响应供应商相关责任

23.1磋商响应供应商有下列情形之一的，由管理部门处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： 
　　（一）提供虚假材料谋取成交的； 
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商响应供应商的； 
    （三）与采购单位、其他磋商响应供应商恶意串通的； 
    （四）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的； 
　　（五）在采购过程中与采购单位进行协商磋商、不按照磋商文件和磋商响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的； 
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 
　　磋商响应供应商有前款情形之一的，成交无效。 
  23.2 磋商成交供应商有下列情形之一的，采购单位不予退还其交纳的磋商响应保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
　　（一）成交后无正当理由不与采购人或者招标代理机构签定合同的；
    （二）将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将成交项目分包给他人的；
    （三）拒绝履行合同义务的。

24质疑投诉

24.1磋商响应供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

磋商响应供应商对成交公告有异议的，应当在成交公告发布之日起七个工作日内，按照招标代理机构网站（http://www.xmws.com）上提供的样式（也可到招标代理机构前台领取）以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构将在收到磋商响应供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。
   24.2质疑人对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向采购主管部门投诉。

24.3磋商响应供应商未在上述规定的时间内提出质疑的,之后，其提出质疑将被拒绝。

# 第三章  项目内容及要求

## 磋商项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间维护改造 | 详细见附件：工程量清单及图纸 | 1 | 项 |

## 二、工程量清单及主要参数要求

（一）附件1：工程量清单

（二）附件2：图纸

（三）主要材料品牌表

| 序号 | 材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙地砖 | 兴凯威 | 品晟 | 瓷玲珑 |
| 2 | 平开感应门 | 恒格 | 德标 | 欧蓝德 |
| 3 | 铝扣板600x600 | 星牌 | 汇龙 | 诺赛尔 |

## 三、磋商要求：

1、本项目为整体采购的交钥匙项目。

2、磋商响应供应商的报价材料须符合国家有关标准,设备及其元件、配件必须原厂原装、未经拆封，不能是自行拆装。

3、磋商响应供应商须提供报价材料的品牌、型号、详细配置及主要技术参数、性能说明和功能介绍，同时还应提供各主要部件的生产厂家及型号。

4、磋商响应供应商应明确报价材料和项目要求存在正负偏离情况。

5、磋商响应供应商应在磋商响应文件中附上磋商主要货物原厂商印制的技术说明书（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。

6、磋商响应供应商必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。厦门地区以外的磋商响应供应商，在厦门应有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴，能提供本地化技术服务，磋商响应供应商应提供相关的证明材料。属分公司的，应在磋商响应文件中提供在厦门工商行政管理部门注册登记的营业执照副本有效复印件。属合作伙伴的，磋商响应供应商应在磋商响应文件提供以下材料：(1)与合作伙伴签订的合作协议书原件；(2)厦门本地合作伙伴的法人营业执照副本有效复印件(加盖合作伙伴的公章)。

7、磋商响应供应商应对磋商小组在磋商过程中提出的问题做出明确的书面应答；磋商代表在磋商过程中所做出的承诺是磋商响应供应商磋商响应文件的一部分，磋商响应供应商负有履行责任；磋商代表所做的承诺与磋商响应文件有不一致的，以磋商代表最后的书面承诺为准。

8、响应供应商可自行对现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和施工所涉及现场的资料，采购人向响应供应商提供的有关现场的资料和数据,是采购人现有的能被响应供应商利用的资料,采购人对响应供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用由响应供应商自己承担。踏勘现场联系人：钟先生18159527777。

9、包工包料。不允许转包或违法分包，否则采购人有权终止合同，若影响到项目工期的完成，则按照延误工期的处罚规定进行处罚。

9.1施工方要严格规范施工，施工方在施工过程中应根据现场需要，配合采购人进行方案调整，主材必须经过采购人认可后方可施工。

9.2施工方在施工过程中，因不可预见的因素导致工程受阻，应主动与采购人协商并根据采购人及使用科室、设计单位意见提出方案调整建议，经采购人确认后方可施工。

★10、工期：接采购人通知进场后25个日历日完工并验收合格。具体进场时间，以采购人的通知为准。

★11、响应供应商报价需考虑付款方式、售后服务、服务实施中的修改等要求所带来的成本，这些成本不能成为独立项目报价。

★12、本项目最高控制价为 29.646 万元。响应供应商最后报价超过最高控制价的为无效报价响应。

13、质量要求：本项目施工质量标准必须达到国家现行的验评审准中规定的 合格 等级。

## 四、报价要求

1、响应报价采用总包报价方式，建议使用海迈工程量清单计价软件（厦门最新版）编制响应报价，报告期采用厦门最新一期，工程类别统一套用三类，劳保类别统一套用丁类。

2、按磋商文件提供的工程量清单进行报价，响应供应商报价时应充分考虑工程量清单数量与现场实际需求数量（即：图纸）之间的差异所造成的风险。

3、响应供应商需按照磋商文件、答疑文件（如有）中提出的工程技术、质量、工期、承包范围等要求，根据设计图纸、工程量清单施工，不予增补工程量。

4、本项目采用固定总价合同，实行风险包干制，采购人已考虑1%的风险包干系数计入工程采购控制价中，磋商响应供应商在响应报价时应考虑相关风险因素并计取风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。凡出现风险包干范围内的内容时合同价不予调整，但出现非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目，合同价款可进行调整。磋商响应供应商至少需考虑并承担下列风险：

①因工程量清单有错、漏，导致工程预算价不准确；

②因市场变化、政策性调整导致材料、人工、机械价格变化；

③因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

5、响应供应商应在响应报价中综合考虑施工配合费，不单列计取；施工时如有产生，由成交人自行与主体建安施工单位洽谈支付。

6、磋商响应供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在磋商报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

7、磋商响应供应商对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。

## 五、验收条件及标准

1、验收依据：磋商文件、磋商响应文件、设计图纸、材料技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

3、工程竣工后，按建筑规范由建设单位、工程质量检验单位按照相关规范、成交人提供的标准组织验收、办理移交。

4、采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对成交货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

5、验收时磋商成交供应商必须派代表参加。

6、验收过程所发生的一切费用由磋商成交供应商承担。

## 六、售后服务及培训要求

1、磋商响应供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在磋商响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2、项目验收合格后防水部分质量保证期为≥5年，其余部分质量保证期为≥2年，并提供终身维修（护）。在质量保证期内系统发生故障，维修响应时间≤4小时，维修工程师抵达现场时间8小时。修理费用由成交方负责。

3、磋商成交供应商应提供产品相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

4、磋商响应供应商认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

## 七、知识产权

磋商响应供应商必须通过合法渠道获取，并保证采购人在使用过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷。否则，由此产生的责任，完全由磋商成交供应商承担。

## 八、合同签定及付款方式

磋商成交供应商接到《成交通知书》后，持《成交通知书》与采购人签定合同，磋商文件、磋商成交供应商的磋商响应文件均作为合同订立的基础。磋商成交供应商应将合同副本（一份）送招标代理机构备案。

付款方式：

1、由采购人根据厦门市财政的有关规定和合同约定付款。

2、本项目验收合格后须由第三方进行决算审核，经第三方审核后1个月内由采购人支付到结算价的97%给成交人。

3、剩余3%款项将作为质保金或由中标人需提供结算金额3%的保函（按非防水部分的质保期为2年），质保期满，经验收合格后，一次性原额无息支付给成交人。

# 第四章  磋商响应文件格式

注释： 《磋商响应文件格式》是磋商响应供应商的部分磋商响应文件格式和签定合同时所需文件的格式。磋商响应供应商应参照这些格式文件制作磋商响应文件。

磋 商 响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商响应供应商名称 ：

日      期 ：

目    录

1. 磋商响应函

2. 报价一览表

3. 工程量清单报价表

4. 施工组织方案

5. 供货范围清单

6. 技术规格和商务偏离表

7. 磋商响应供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

磋商响应供应商的资格声明

法定代表人授权书

企业法人营业执照

8．服务承诺

9．磋商响应供应商提交的其它资料

10．采购代理服务费承诺书

11．磋商响应保证金缴交的有效凭证

磋商响应函

致：

根据贵方为      项目的磋商邀请（项目编号：         ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表磋商响应供应商（磋商响应供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本    份。

1. 磋商响应函

2. 报价一览表

3. 工程量清单报价表

4. 施工组织方案

5. 供货范围清单

6. 技术规格和商务偏离表

7. 磋商响应供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

磋商响应供应商的资格声明

法定代表人授权书

企业法人营业执照

8．服务承诺

9．磋商响应供应商提交的其它资料

10．采购代理服务费承诺书

11．磋商响应保证金缴交的有效凭证

12．以       方式提供的金额为人民币       元的磋商响应保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

2.磋商响应供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.磋商响应供应商保证遵守磋商文件的全部规定，磋商响应供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.磋商响应供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

5.本磋商响应文件自磋商响应截止时间起磋商有效期为：在磋商文件磋商响应供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。

6.如果发生磋商文件第二章磋商响应供应商须知所述情况，则同意招标代理机构不予退还磋商响应保证金。

7.磋商响应供应商同意按照采购单位要求提供与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何磋商。

8. 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：           邮编：           电话：             传真：

磋商响应供应商代表签字：

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

报价一览表

项目名称 ：            项目编号∶                   货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 数量 |  | 单价 | 金额 | 项目完成期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价(小写)￥: |  |  | (大写)人民币 |  |  |  |
| 磋商响应保证金缴交方式： |  |  |  |  |  |  |

注： 1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

2.磋商响应供应商对多个合同包进行磋商时，应单独列出各合同包的磋商合计价。

磋商响应供应商名称(公章)：

磋商响应供应商代表签字：

日期：

工程量清单报价表

格式自拟

施工组织方案

（格式自拟）

主要材料品牌表

（格式自拟）

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成项目的主要材料和关键材料的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

磋商响应供应商代表签字：

日期：

技术规格和商务偏离表

磋商响应供应商名称(公章)：                          项目编号∶

| 序号 | 项目名称 | 规格条目号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商响应供应商提交的磋商响应文件中与磋商文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为磋商响应供应商接受磋商文件的要求。磋商响应供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

磋商响应供应商代表签字：

日期：

磋商响应供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

厦门市务实采购有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）磋商邀请，本签字人愿意参加磋商，提供磋商文件中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及磋商响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本    份，随磋商响应文件一同递交。

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

磋商响应供应商代表签字：

磋商响应供应商的资格声明

1．磋商响应供应商概况：

Ａ．磋商响应供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

（1）固定资产合计：

（2）流动资产合计：

（3）长期负债合计：

（4）流动负债合计：

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

（1）本年（期）利润总额累计：

（2）本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格磋商响应供应商资格且我方的磋商响应保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．最近三年报价货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照见复印件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

授权书

厦门市务实采购有限公司：

系我司员工，代表本司参与贵司组织的        项目（项目编号       ）磋商活动，全权代表本公司处理本项目的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、签署与项目相关的技术方案变更、服务承诺、报价等文件。磋商代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本司均予以认可并对此承担责任。磋商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

磋商响应供应商代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

附：磋商代表身份证件复印件

授权方

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

磋商代表签字：

日     期：

企业法人营业执照、资质证书

厦门市务实采购有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方企业法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方     资质证书副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、    资质证书提供复印件，需由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

日      期：

服务承诺书

（采购人）:

我司参与             项目的磋商（项目编号：          ），如获成交，我司保证按以下条款进行服务：

我方如违反上述承诺，将在货款结算等方面按合同约定被处罚，我方对此无异议。

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

磋商响应供应商提交的其它资料

磋商响应供应商认为应提交的其他材料， 可在此附件中提交。

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

采购代理服务费承诺书

厦门市务实采购有限公司:

我们参与贵司组织的                           项目磋商（项目编号：          ），如获成交，我们保证按磋商文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵司认可的其他付款方式，向贵司缴交采购代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的磋商响应保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

磋商保证金退还申请书

致：厦门市务实采购有限公司

我司于____年____月____日将磋商保证金人民币_______________元汇入贵司的________________（开户行），参加贵司组织的________________________________项目（编号：_____________）磋商响应活动。因我司成交后已签订项目合同（或我司未能成交），特申请原额无息退还磋商保证金，为盼！

请将投标保证金汇入以下我司帐户：

金  额：_______________________________（大小写）

开户行：_______________________________

开户名：_______________________________

帐  号：_______________________________

电  话：_______________________________

公司名称：（公章）

经办人：

年     月     日

备注：

- 若为成交人，须附上合同附件；

- 多个合同包项目应该注明申请退还第    合同包的投标保证金；

- 其他须说明事项                              。

招标代理机构审批

主管：               财务：          经办：